## INDICE -HOJA DE VIDA EQUIPOS
INDICE DE EQUIPOS
AGITADOR MAGNETICO
AGITADOR ORBITAL
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE HORIZONTAL
BALANZA DE HUMEDAD
BALANZA ELECTRONICA
BOBINAS
BRUJULA
CÁMARA DE ELECTRFORESIS
CENTRIFUGA UNICO
CINTAS METRICAS
COLECTOR GPS
COLORIMETRO
DESTILADOR
ELECTROSPINING
ESTACIÓN
ESTACIÓN TOTAL
FOTOMETRO
GPS
KIT DE AGUAS
KIT DE AGUAS
KIT SUELOS USDA
MICROSCOPIO UNICO 1
MICROSCOPIO UNICO 10
MICROSCOPIO UNICO 2
MICROSCOPIO UNICO 3
MICROSCOPIO UNICO 4
MICROSCOPIO UNICO 5
MICROSCOPIO UNICO 6
MICROSCOPIO UNICO 7
MICROSCOPIO UNICO 8
MICROSCOPIO UNICO 9
MIRA EN ALUMINIO
MOLINETE
NAVEGADOR GARMIN GNSS
NIVEL AUTOMATICO
PIQUETES
PLOMADA
TAMANUA
TEODOLITO DIGITAL
TRIPODE ALUMINIO

## COLORIMETRO
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | COLORIMETRO CR -20
Marca del fabricante | KONICA MINOLTA
Referencia | ALM 18262 CR 20
Modelo | CR 20
Número de serie
Número de codificación interna | 1
Campo de medida | L*A*B; L*C*H; YXY;XYZ
Fecha de inicio de servicio | 27 DE OCTUBRE DE 2017
Condiciones de utilización | VER MANUAL DE USO
Valor del equipo y factura de compra | ENTORNOS Y BIENESTAR FACTURA 112 VALOR $17,200,000
Descripciòn | Permite evaluar el color y blancura de cualquier alimento o materia prima. Almacenamiento interno hasta de 1000 mediciones; lcd 8 espacios de color e índices colorimétricos; , observador estándar 10 grados. Accesorio incluido estuche liviano tapa protectora correa del instrumento para la muñeca placa de calibración del blanco USB cable
observaciones
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Centrifugas
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA |  | LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos |  | Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS |  | DATOS FIJOS
Nombre del equipo | CENTRIFUGA UNICO | Nombre del equipo | Centrifuga
Marca del fabricante | UNICO | Marca del fabricante | Veb mlw
Referencia | UNICO C885 | Modelo | T51
Modelo | C 885 | Número de serie | 850003
Número de serie | 250262 | Número de codificación interna
Número de codificación interna | 2 | Campo de medida | Rpm
Campo de medida | 1000 RPM A 5000 RPM A 11000 RPM | Fecha de entrada en servicio | Desconcida
Fecha de inicio de servicio |  | Condiciones de utilización | Leer manual
Condiciones de utilización |  | DATOS VARIABLES
Valor del equipo y factura de compra | $ 7,950,000 ENTORNOS Y BIENESTAR PRESUPUESTO CONSILIATURA _2017 | Grupos de calibración
Descripciòn |  | Intervalo de calibración
DATOS VARIABLES |  | Fecha de calibración
Grupos de calibración |  | Procedimiento de calibración
Intervalo de calibración |  | Resultado de calibración
Fecha de calibración |  | Localización
Procedimiento de calibración |  | Naturaleza de calibración
Resultado de calibración |  | Limites de empleo
Localización |  | Condiciones de uso y almacenamiento
Naturaleza de calibración |  |  | Observaciones
Limites de empleo |  | RESUMEN CALIBRACIÓN
Condiciones de uso y almacenamiento |  | Nombre del equipo
Número de inventario
RESUMEN CALIBRACIÓN |  | Fecha de la ultima calibración
Nombre del equipo |  | Fecha de la próxima calibración
Número de inventario |  | Limitaciones de uso
Fecha de la ultima calibración |  | Fecha de mantenimiento | 2006-11-28
Fecha de la próxima calibración |  | Actividad realizada | Se realizó limpieza externa con Frotex y esponjilla, limpieza interna partes oxidadas, microswitch, escobillas limpieza,
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento |  | Quién realizó el mantenimiento | MANTELAB -ALEJANDRO MARTINEZ
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento |  | Observaciones: | Se obtiene máximo 3600 RPM
Observaciones: |  |  | Se reparó la tarjeta de control, corrigio los cortos que presentaba al instalar el motor, cambio de 2 condesadores, ressitencias, diodos y un SCr (control swirch), limpio y calibro las revoluciones que alcanza este tipo de rotor.
Queda pendiente la calibración de abertura del la centifuga, organizar el temporiador.
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Centifuga
Marca del fabricante | Clay adams
Modelo | 2500
Número de serie | 178074
Número de codificación interna | 1
Campo de medida | RPM
Fecha de entrada en servicio | Desconcida
Condiciones de utilización | Leer manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento | 2006-11-28
Actividad realizada | Se realizó limpieza externa con Frotex y esponjilla, limpieza interna partes oxidadas, microswitch, escobillas limpieza, aseguraron las patas
Quién realizó el mantenimiento | MANTELAB -ALEJANDRO MARTINEZ
Observaciones: | Se obtiene una 4300 RPM
Mantenineto Empresa SERCO
Marzo de 2015 | revisón si sufrió algún daño por el endabla presentado el 15 de marzo. Revisón realizada por Serco. Se recomineda mantenimineto preventivo.
28 de julio de 2015 | Se realiza mantenimiento preventivo y coreccitivo. Pintura del rotor, ajuste y engrase de las piezas internas por parte de la Empresa ENTORNOS Y BIENESTAR.
USO EN HORAS AÑO 2015 | 11.8333

## Microscopio Unico1
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162303
Número de codificación interna | 1
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## MicroscopioUnico2
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162204
Número de codificación interna | 2
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Microscopio Unico 3
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20150799
Número de codificación interna | 3
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Mocroscopio Unico 4
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162253
Número de codificación interna | 4
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Microscopio Uncio 6
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162229
Número de codificación interna | 6
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Microscopio Unico 7
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162250
Número de codificación interna | 7
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Microscopio Unico 8
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162504
Número de codificación interna | 8
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Microscopio Unico 9
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162347
Número de codificación interna | 9
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Microscopio Unico 10
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162250
Número de codificación interna | 10
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Balanza De Humedad
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Balanza de Humedad Avanzada 250 Grados Centigrados
Marca del fabricante | Radwad
Referencia
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna
Campo de medida | °C % H
Fecha de inicio de servicio | Abril de 2016
Condiciones de utilización | Ver manual
Valor del equipo y factura de compra | Filtración y Análisis factura 14672 16 de marzo de 2016 $8.689.844
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Cámara de electroforesis
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | EQUIPO DE ELECTROFORESIS
Marca del fabricante | fuente : power pac 1645050 basic power supply 100-120/240 BIO RAD sistema gel (cámara ) dual vertical mini gel systems 82575-00 cole -parmer
Referencia
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio | abril de 2016
Condiciones de utilización | ver manual
Valor del equipo y factura de compra | ver listado
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Electrospining
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Bombas de Jeringa
Marca del fabricante | Newera
Referencia | NE1000
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Destilador
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Destilador de Agua /Water Still
Marca del fabricante | Boeco Germany
Referencia | WS 4000
Modelo | BOE 8703601
Número de serie | 846916015547
Número de codificación interna
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | 7 de Marzo de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual Boeco
Valor del equipo y factura de compra | $6.016.402 Elementos Químicos 7 de marzo de 2017
Descripciòn | Destilador de agua, Watt 3000; W 27 Volt 110 V50/60 hz Produce agua destilada directamente del agua de red con un diseño que ocupa poco espacio y producción eficaz de agua. Mecanismo hidraulico de temperutra y sensor hidraulico de tempeartiya y sensor de nievel de agua porporciona un funciomaneiento automatico. Por falta de agua el calentmineto es cortado para protejer la resistenca de sobrecalentemiento.
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración | NA
Intervalo de calibración | NA
Fecha de calibración | NA
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración | Mantenimineto: una o dos veces al mes del 10% de acido formico; 10% acido acetico y 80% de agua destilada,prender 10 a15 minutos.
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento | Ver manual Boeco
Observaciones | Se ajustó el caudal de agua, el primer uso se obtuvieron en 2 horas 3,7 L de agua destilada.

## GPS
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | GPS GARMIN MAP 62SC
Marca del fabricante | GARMIN
Referencia | 2b4069683 2b4069670 2b4096646 2B4069665 2B4069669
Modelo | 62SC
Número de serie | 2b4069683 2b4069670 2b4096646 2B4069665 2B4069669
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio | Septiembre 29 de 2016
Condiciones de utilización | Leer manual de uso
Valor del equipo y factura de compra | Galileo Instruments s.as Gl 3822 Valor Unitario $1,120,000 valor total de la Factura: $6.946.000 | Grupo Jhoan naranjo | 29 de septiembre | 5 horas
Descripciòn |  | Diego | 30 de septiembre | 4 horas
DATOS VARIABLES |  | Profe Gabriel | 4 de octubre, se lleva el equipo No. 1 para estudiar el manejo del equipo
Grupos de calibración
Pais de fabricacion | China
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Microscopio Unico 5
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Microscopio Optico
Marca del fabricante | UNICO
Referencia | G380
Modelo | G380 LED
Número de serie | G38L 20162261
Número de codificación interna | 5
Campo de medida | N.A
Fecha de inicio de servicio | Mayo 2 de 2017
Condiciones de utilización | Ver manual y video
Valor del equipo y factura de compra | Entornos y Bienestar Contrato No.
Descripciòn | Con N.A 1.25 Dual binocular 10 X Oculares Objetivos 4x,10 x, 40xr,100 xr(aceite) fusible 1.5 A Operación manual
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## navegador garmin GNSS
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | GNSS Glabal navegation Satelital Sistem
Marca del fabricante
Referencia | CHC
Modelo
Número de serie | 1
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio | 15 de agosto de 2016
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra | Galileo Instruments año 2015
Descripciòn | sistema de operación de Windows Mobile 6.5 Las señales de satélite: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS Hasta 13 horas (GNSS Autónoma de uso) módem celular; Bluetooth; Wifi; Puerto USB CPU y almacenamiento: 1 GHz; 512 MB ​​de RAM y 16 GB de memoria flash interna
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones: | http://chcnav.en.alibaba.com/product/60242377836-801263291/CHC_LT500H_GNSS_GIS_Handheld_Receiver_Data_collector_Shanghai.html

## KIT DE AGUAS
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | KIT DE AGUAS FISICOQUIMICO
Marca del fabricante | BACKPACK LAB
Referencia | HANNA
Modelo
Número de serie | 1
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Kit_Aguas
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | KIT DE AGUAS FISICOQUIMICO
Marca del fabricante | BACKPACK LAB
Referencia | HANNA
Modelo
Número de serie | 2
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Kit_suelos
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo
Marca del fabricante
Referencia
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Formato prestamo externo_IGA
| REGISTRO USO DE EQUIPOS DE LABORATORIO SALIDAS DE CAMPO |  |  |  | CÓDIGO: |  | RG-LAB-10
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍAS |  |  |  | FECHA: |  | 2016-09-30
Los equipos estan bajo la responsabilidad del grupo de trabajo, en caso de perdida o daño el valor del equipo debe ser asumido por el grupo de trabajo. Los equipos deben de ser entregados el mismo día de la práctica. Si los equipos son usados fuera del campus se recomineda: Buscar la autoridad (Polica Nacional que acompañe en la toma de datos); Si son tratados de hurtar, entregar inmediatemente, en ningún momento colocar en riesgo la vida por el equipo usado.
Equipo- Codificación Interna | Nombre del Usuario | Fecha | Ensayo o Actividad | Tiempo de uso | Observaciones Iniciales (Estado del Equipo ) - Firma quien recibe (Estudiante-Docente) | Teléfono y chequeo de carné actualizado | Observaciones finales (Estado del Equipo ) - Firma quien recibe (Laboratorista)

## Bobinas
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | BOBINAS
Marca del fabricante
Referencia | 1003192
Modelo
Número de serie | 1
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra | IMPOINTER S.A.S
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Fotometro
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | FOTOMETRO PORTATIL PF12 PLUS CON MALETIN SOTWARE MANUAL PILAS CUEBTAS EMBUDO CUBETA CALIBRACIÓN Y CERTIFICADO
Marca del fabricante | MACHEREY-NAGEL MN
Referencia | PF-12 4.8 V 500 Ma
Modelo | PF-12 PLUS
Número de serie | SN NPF12P1276
Número de codificación interna
Campo de medida | mg/L
Fecha de inicio de servicio | 22 de agosto de 2016
Condiciones de utilización | leer Manuales
Valor del equipo y factura de compra
Descripciòn | FOTOMETRO PORTATIL PF12 PLUS CON MALETIN SOTWARE MANUAL PILAS CUEBTAS EMBUDO CUBETA CALIBRACIÓN Y CERTIFICADO NFP12P1276
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Kit_Suelo_USDA
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Kit de Suelo Físico USDA
Marca del fabricante | Maser
Referencia | USDA
Modelo | No aplica
Número de serie | No aplica
Número de codificación interna | No aplica
Campo de medida | No aplica
Fecha de inicio de servicio | Octubre de 2016
Condiciones de utilización | Ver manual USDA
Valor del equipo y factura de compra | MASER LTDA Factura 001217 Valor $ 5,992,815.
Descripciòn | Kit completo que incluye todos los elementos necesarios para: Respiración de suelos, infiltración, Salinidad (EC), pH, Nitrato del suelo, estabilidad de agregados, compactación, estructura del suelo, textura del suelo, calidad de agua, densidad aparente. Kit desarrollado siguiendo los parámetros USDA. El Kit puede completar 25 pruebas de nitratos, 10 pruebas de respiración de suelo, y un número ilimitado de otras pruebas críticas. El kit incluye un folleto de fácil seguimiento de instrucciones escrito por científicos del USDA. Incluye barreno entero para suelos combinados para muestreo hasta 1m de profundidad, Marca Eijkelkamp. Marca Maser. del proveedor MASER identificado con NIT.800.074.063-3. El equipo se traslada a las instalaciones de los Laboratorios de la Facultad allí se realiza la verificación y se recibe a satisfacción por parte del equipo de trabajo: Lina María Jaramillo Echeverry, Luis Miguel Mejía G, Jhoan Stiven Naranjo y la Ingeniera Ximena Cifuentes interventora del contrato.
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración |  | El día 7 de septiembre se envió correo electronico a comercial maser, para el cambio del barreno, maso, fraco lavador , taco de madera
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Estación total
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Estación total Geomax Zipp 10 R Pro de 2 " Bastón Topografico tipo Leica 5.2 M Prisma con porta prisma naranja referencia zbz 18 Tripode en aluminio Geomax ref ZTA 100
Marca del fabricante | geomax
Referencia | Zipp 10 R Pro de 2 "
Modelo
Número de serie | 2108339
Número de codificación interna | 1
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $11.200.000 Contrato No. 054-16
Descripciòn | Incluye cargador, herraminetas básicas USB 4 GB, Impermeable Plamada Estuche rigido. 2 bastones, 2 primas, 1 tripode. Se realizó la pruebas y capacitación.el día 21 de septiembre.
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Pais de origen | China
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Teodolito Digital
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Teodolito Digital Geomax
Marca del fabricante | Geomax
Referencia | ZIPP02
Modelo
Número de serie | 914114 - 914134 - 914102
Número de codificación interna | 1,2,3
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 4.200.000 Contrato No. 054-16
Pais de fabricacion | China
Descripciòn | Batería y portabatería
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Colector GPS
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Colector GPS GIS ZENITH 04 Handheld Geomax
Marca del fabricante | Geomax
Referencia | GIS ZENITH 04
Modelo
Número de serie | z04215081045 -z04215081002 -z 04215081011
Número de codificación interna | 1,2,3
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 6,000,000 (18,000,000) Contrato No. 054-16
Descripciòn | Incluye lapiz optico, cargador,base del cargador, 2 baterias,4 convertidores y proytector de patalla
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Pais de origen | China
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Tripode Aluminio
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Tripode en aluminio con sistemas antideslisantes
Marca del fabricante | Geomax
Referencia | SDI005-5 F
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1, 2, 3,4,5,6,7
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 0 Contrato No. 054-16
Descripciòn | Cajas
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Plomada
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Plomada y estuches
Marca del fabricante | SECO
Referencia | 16 OZ
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3,5,6,7,8,9,10
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 55,000 (550,000) estiche 15,000 (150,000) Contrato No. 054-16
Descripciòn | Estduche en cuero.
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Nivel automático I
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Nivel automático Geomax Ref ZAL132 32 X
Marca del fabricante | Geomax
Referencia | ZAL132 32 X
Modelo
Número de serie | 303711 - 303459 - 303698
Número de codificación interna | I, II, III
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $1.000.000 Contrato No. 054-16
Descripciòn | Manual de ususario Estuche rigido Herraminetas básicas
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
pais de origen | China
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Mira en Aluminio
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Mira en aluminio
Marca del fabricante
Referencia | DRT002
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 4.200.000 Contrato No. 054-16
Descripciòn | Estuche Rojo
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Tamanua
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Tamanua de espejos
Marca del fabricante
Referencia
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3,5,6,7,8,9,10
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 100,000 (1,000,000) ) Contrato No. 054-16
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## piquetes
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Piquetes para topografia
Marca del fabricante
Referencia
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3,5,6,7,8,9,10
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 80,000 (800,000) ) Contrato No. 054-16
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Brujula
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Brujulas tipo Bruntom
Marca del fabricante
Referencia | DQL-8
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3,5
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 350,000 (1,750,000) ) Contrato No. 054-16
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Estación
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Termómetros de máxima y mínina Termómetros de Suelo Heliografo
Marca del fabricante | ADOLF THIES GMBH
Referencia | 20445; 20446; 20447 ; 22110 7140010000
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Molinete
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Molinete
Marca del fabricante | Global Water
Referencia | FP111
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3,5
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Cintas
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Cintas de señalización
Marca del fabricante
Referencia | 120PCS
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3,5,6,7,8,9,10
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 10,000 (100,000) ) Contrato No. 054-16
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## Decametro
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | Decametro
Marca del fabricante
Referencia | 120PCS
Modelo
Número de serie
Número de codificación interna | 1,2,3,5,6,7,8,9,10
Campo de medida
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización | Ver manual de instrucciones
Valor del equipo y factura de compra | J MEDOZA FACTURA 3722 $ 10,000 (100,000) ) Contrato No. 054-16
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## BALANZA ELECTRONICA
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | BALANZA ELECTRONICA
Marca del fabricante | MAGMEGA
Referencia | MAGMAHA
Modelo
Número de serie | K A H 3000
Número de codificación interna
Campo de medida | GRAMOS
Fecha de inicio de servicio | 2 DE NOVIMEBRE DE 2018
Condiciones de utilización | LIMPIEZA Y AJUSTE DE BURBUJA
Valor del equipo y factura de compra | BALANZAS Y REPRESENTACIONES 12089 $ 260,000
Descripciòn
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## AGITADOR ORBITAL
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | AGITADOR ORBITAL
Marca del fabricante | M Y M instrumentos tecnicos
Referencia | 7614GF01
Modelo | AO serie 200918
Número de serie
Número de codificación interna | 6
Fecha de inicio de servicio | sptiembre 9 de 2010
Condiciones de utilización | leer mannual
Valor del equipo y factura de compra | 9,604,800analytica s.a 091974
Requerimiento electrico | 220 v
Descripciòn | agitación guiratoria de 25 mm . Rango de velocidad de 25 y 400 rpm .plataforma de 76x46 cm . 3 plataformas
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## AGITADOR MAGNETICO
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | AGITADOR MAGNETICO CON PLACA DE CALENTAMIENTO
Marca del fabricante | VELP SCIENTIFICA
Referencia | F20510010
Modelo | AREC
Número de serie | 145413
Número de codificación interna | 10
Fecha de inicio de servicio | FEBRERO 3 DEL 2010
Condiciones de utilización | LEER MANUAL
Valor del equipo y factura de compra | 1,249,320
Requerimiento electrico | 110 v
Descripciòn | agitador hasta 100 rpm . Temperatura maxima hasta 350° c zona de calentamiento de 20cm
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## autoclave horizontal
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | AUTOCLAVE HORIZONTAL
Marca del fabricante | MASTER AE INDUSTRIAS
Referencia | 50 VD
Número de serie
Número de codificación interna | 13
Fecha de inicio de servicio | SEPTIEMBRE 9 2010
Condiciones de utilización | LEER MANUAL
Valor del equipo y factura de compra | $ 7,690,800 ANALYTICA S,A 0919974
Requerimiento electrico | 220 v
Descripciòn | capacidad de 50 litros . Interior de acero inoxidable . Tapa de volante para cerrado rapido . Control de temperatura digital programable . Sistema de seguridad del nivel de agua . Manometro analogico . Mirilla a nivel para liquido . Valvula liberadora de presion ( secado ) . valvula de seguridad canastilla de acero inoxidable
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## autoclave
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoja de vida equipos
DATOS FIJOS
Nombre del equipo | autoclave
Marca del fabricante | starclave
Referencia
Número de serie
Número de codificación interna
Fecha de inicio de servicio
Condiciones de utilización
Valor del equipo y factura de compra
Requerimiento electrico | 220 v
Descripciòn | 3 bandejas , 1 canastilla ,1 bandeja de nivel , pinza extractora y 1 guia de usuario
DATOS VARIABLES
Grupos de calibración
Intervalo de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Resultado de calibración
Localización
Naturaleza de calibración
Limites de empleo
Condiciones de uso y almacenamiento
Observaciones
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
Observaciones:

## BALANZAS
LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA |  |  | Nombre del equipo | Balanza Analitica
CONTROL DE MEDICIONES |  |  | Marca del fabricante | METTLER TOLEDO
DATOS EQUIPO |  |  | Modelo | 258 AB 204-5
Nombre del equipo | Balanza Analitica |  | Número de serie | 1127372826
Marca del fabricante | METTLER TOLEDO |  | Número de codificación interna | 1
Modelo | 258 AB 204-5 |  | Campo de medida | 10 mg -220 g
Número de serie | 1127372826 |  | Fecha de entrada en servicio | 23 de febrero de 2007
Número de codificación interna | 1 |  | Condiciones de utilización | Leer manual
Campo de medida | 10 mg -220 g |  | DATOS VARIABLES
Fecha de entrada en servicio | 23 de febrero de 2007 |  | Grupos de calibración
Condiciones de utilización | Leer manual |  | Intervalo de calibración
|  |  | Fecha de calibración | 2007-02-23
Fecha | Responsable | Observaciones de entrega | Procedimiento de calibración | Calibración interna - Primer uso
|  |  | Resultado de calibración | 0
|  |  | Localización | Laboratorio de Biolgía - Zona de Balanzas
Naturaleza de calibración
|  |  | Limites de empleo | Leer manual
|  |  | Condiciones de uso y almacenamiento | Leer manual
|  |  | Condiciones de uso y almacenamiento | Leer manual
RESUMEN CALIBRACIÓN
Nombre del equipo
Número de inventario
Fecha de la ultima calibración
Fecha de la próxima calibración
Limitaciones de uso
Fecha de mantenimiento
Actividad realizada
Quién realizó el mantenimiento
|  |  | Observaciones: | Se compró a la empresa Vansolix (bogotá) se entrgó a la Universidad el 6/12/06, por un valor de $ 8,000,000, la instalación solo se realizó hasta no estuviera adecuado el sitio en febrero de 2007
Hacer el forro para cubrila
Mantenineto y converión a Digital Empresa SERCO
|  |  | Marzo de 2015 | Es revisado por la Empresa SERCO. Realiza los ajustes pertinentes para dejarla prendiendo y funcionando. Se anexa reprote del mantenimineto. La balanza se colocó a funcionar en el mes de junio que se organizó la parte fisica del laboratorio, pero no prendió.
|  |  | 28 de julio de 2015 | Se realiza mantenimiento preventivo y coreccitivo. Es transladada a bogotá donde se cambia la tarjeta de encendido que estaba sulfatada. Es calibrada con masas certificadas, según reporte de la Empresa ENTORNOS Y BIENESTAR.
|  |  | USO EN HORAS AÑO 2015 | 5.8333